Szczegółowy opis przedmiotu

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup przycisków bezpieczeństwa w formie zegarków dla pracowników OPS oraz dojazd do miejsca zagrożenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” *Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna* Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wg poniższej specyfikacji.

1. opis przedmiotu zamówienia:

**Przedmiot zamówienia obejmuje zakup przycisków bezpieczeństwa w formie zegarków dla pracowników OPS oraz dojazd do miejsca zagrożenia na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta” to jest:**

Zasilanie: bateria litowa typ CR 2032 (3.0 V)

żywotność baterii: około 3 lata (przy 1 aktywacji na dzień)

pasmo komunikacji: 868 MHz, protokół Oasis

zasięg komunikacji z centralą alarmową:

środowisko pracy: zewnętrzne

Osobisty przycisk może być noszony jak zegarek. Po przypięciu RC-87 do centrali automatycznie będzie działać jak przycisk paniki.

Możliwe jest również ustawienie innej reakcji. Można tego dokonać w trakcie programowania centrali alarmowej. Przycisk jest wodoodporny.

Odporność na zachlapanie, pyl,

Ładowarka na złącze magnetyczne, nie USB

Czas pracy na jednym ładowaniu do 56 h

Waga do 39 g

Długość paska od 7,5 cm do 11,5 cm

Czas pełnego ładowania do 3 h

Alarm o rozładowaniu baterii

Przycisk SOS

Pozycja z GPS

Komunikacja głosowa dwukierunkowa do urządzenia

Możliwość pomiaru tętna

Detekacja upadku
detekacja zdjęcia urządzenia

Detekacja braku aktywności (ruchu)

Wbudowane programowalne powiadomienie poprzez wibrację

Alarm o rozładowaniu baterii

Polskie komunikaty głosowe

Aplikacja mobilna typu Androit/IOS

W ramach zakupu przycisków bezpieczeństwa krótkie przeszkolenie z ich użytkowania.

***………………………………………………***

 ***Data i podpis***